| BỘ Y TẾ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr - BYT | Hà Nội, ngày tháng năm 2018 |

TỜ TRÌNH

# Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

# Thực hiện nội dung tại khoản 11 của Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ và thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Y tế được Chính phủ giao chủ trì và phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

# Bộ Y tế xin trình Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Việc ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP đã được các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đánh giá cao nỗ lực Chính phủ trong việc công khai, minh bạch các thể chế pháp lý liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế cũng như tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế.

Sau gần 02 năm thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP, đến nay công tác quản lý trang thiết bị y tế đã đạt được một số kết quả sau:

- Từng bước hình thành hệ thống cơ sở thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế với trên 180 cơ sở, 1141 người thực hiện phân loại được đào tạo và cấp chỉ theo chương trình đào tạo do Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt;

- Từng bước chuẩn hóa đội ngũ tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế với hơn 100 tư vấn viên được đào tạo và cấp chỉ theo chương trình đào tạo do Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt;

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP với kết quả 10.327 bộ hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến mua bán, sản xuất, phân loại và công bố đủ tiêu chuẩn lưu hành được tiếp nhận và xử lý.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc quản lý trang thiết bị y tế trong thời gian qua cũng đã xuất hiện một số tồn tại, bất cập gồm:

1. Các tồn tại, bất cập của Nghị định 36/2016/NĐ-CP:

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với tất cả các dịch vụ công thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt trong bối cảnh thay đổi phương thức quản lý từ chỉ cấp giấy phép nhập khẩu đối với một số mặt hàng sang cấp số đăng ký lưu hành đối với mỗi một sản phẩm trang thiết bị y tế nên mới chỉ thực hiện được việc tiếp nhận công bố đủ tiêu chuẩn đối trang thiết bị y tế thuộc loại A mà chưa thể triển khai cấp số đăng ký lưu hành đối trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

- Một số điều kiện kinh doanh không hợp lý nên chưa thật sự tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp như các điều kiện đối với cơ sở sản xuất trang thiết bị và thực hiện việc việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, một số thủ tục hành chính chưa phù hợp khi chỉ có việc tiếp nhận, cấp mới các giấy phép mà không cho phép tổ chức, cá nhân được điều chỉnh các thông tin trong quá trình tổ chức thực hiện nên dẫn đến tình trạng tổ chức, cá nhân phải mất thêm thời gian, công sức và chi phí cho thực hiện lại thủ tục hành chính.

- Việc Quốc hội ban hành Luật dược năm 2016 đồng nghĩa với việc sinh phẩm chẩn đoán in vitro không còn là thuốc mà sẽ chuyển sang áp dụng theo các quy định quản lý của trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, Nghị định số 36/2018/NĐ-CP lại chưa đề cập đến việc quản lý các trang thiết bị y tế là các sinh phẩm chẩn đoán invitro có chứa chất gây nghiện, chất hướng tâm thần và tiền chất.

- Một số quy định chưa bảo đảm tính thống nhất, động bộ trong hệ thống pháp luật mà cụ thể là chưa có sự thống nhất trong việc quy định điều kiện của tổ chức thực hiện kiểm định giữa Nghị định số 36/2018/NĐ-CP với Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam, mà cụ thể là:

Theo quy định của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP thì tổ chức kiểm định trang thiết bị y tế phải đáp ứng điều kiện sau:

# "Điều 50. Điều kiện của cơ sở thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

1. Điều kiện về nhân sự:

Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật (viên chức hoặc lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động hợp đồng không xác định thời hạn) đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược trở lên;

b) Có trình độ chuyên môn phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà người đó được phân công thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Có phòng thử nghiệm. Phòng thử nghiệm phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn).

3. Cơ sở chỉ được kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế sau khi đã được Bộ Y tế cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định này."

Tuy nhiên, tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP lại quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng như sau:

Điều 9. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng

1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với kiểm định chuyên ngành.

3. Có ít nhất 04 kiểm định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), đáp ứng yêu cầu chuyên môn đối với lĩnh vực kiểm định tương ứng, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động kiểm định, phải có ít nhất 02 kiểm định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) tương ứng với lĩnh vực kiểm định đăng ký bổ sung, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

4. Có máy móc, thiết bị, dụng cụ theo yêu cầu tại quy trình kiểm định.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định cơ sở kiểm định chỉ phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện tại Bộ Y tế nhưng tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP lại quy định cơ sở kiểm định phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký do Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

2. Một số tồn tại, bất cập khác của hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế:

- Vấn đề đấu thầu tập trung vật tư y tế: Bảo hiểm xã hội Việt Nam có đề xuất việc đấu thầu tập trung đối với một số vật tư y tế có mức giá rộng và mức độ sử dụng lớn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Bộ Y tế nhận thấy rằng Luật đấu thầu không quy định việc áp dụng đấu thầu tập trung đối với vật tư y tế mà quy định việc đấu thầu vật tư y tế được thực hiện như đối với các hàng hóa, dịch vụ khác. Bên cạnh đó, nếu đấu thầu tập trung vật tư y tế và kết quả trúng thầu chỉ gồm một số mặt hàng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của công tác điều trị, ngoài ra đối với một số nhóm vật tư cấy ghép được sư dụng trên mỗi người bệnh là khác nhau theo từng đặc điểm sinh lý nên không thể bắt buộc sử dụng chung các vật tư y tế. Ngoài ra, khác với các hàng hóa khác, vật tư y tế thuộc nhóm cấy ghép được sử dụng trực tiếp trên con người và rất khó để thay thế nếu không phù hợp.

- Vấn đề về hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác trang thiết bị y tế: Hiện nay theo chức năng nhiệm vụ và phân cấp quản lý, nhiệm vụ quản lý đầu tư, sử dụng trang thiết bị y tế thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh. Tuy nhiên, các Sở Y tế đều chưa có một đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Sở về công tác quản lý trang thiết bị y tế trong bối cảnh các nhiệm vụ về quản lý trang thiết bị y tế được phân cấp cho địa phương ngày một tăng và đến nay cũng chưa có văn bản pháp lý nào quy định về vấn đề này. Qua nghiên cứu và theo dõi, Bộ Y tế nhận thấy rằng việc quy định về tổ chức bộ máy trong giai đoạn này là chưa phù hợp với tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Luật tổ chức chính quyền địa phương đã cho phép chính quyền địa phương được quyết định về bộ máy tổ chức của hệ thống chính quyền địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ quản lý được pháp luật giao.

Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 về quản lý trang thiết bị y tế để thực hiện chủ trương của Chính phủ về tạo điều kiện, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý trang thiết bị y tế là hết sức cần thiết và sẽ tập trung vào việc giải quyết các tồn tại bất cập trước mắt đồng thời tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các tồn, bất cập của hệ thống pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Để xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập Dự thảo Nghị định này do đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban, các thành viên của Ban soạn thảo gồm có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương và đại diện một số Vụ, Cục, cơ quan chuyên môn khác.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã tiến hành các hoạt động sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát tổng hợp thực trạng quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế trong toàn quốc.

2. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tổng quan hệ thống pháp luật hiện hành về công tác quản lý trang thiết bị y tế.

3. Nghiên cứu hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới về trang thiết bị y tế.

4. Tổ chức khảo sát tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế.

5. Tổ chức xây dựng khung dự thảo Nghị định và xây dựng các nội dung chi tiết của các chương, điều, khoản, điểm của dự thảo Nghị định.

6. Tổ chức các Hội nghị để lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Y tế thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trong cả nước và các chuyên gia pháp luật, y tế, xã hội có kinh nghiệm về trang thiết bị y tế.

7. Tổ chức xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 3 Điều, trong đó:

1. Điều 1 gồm các nội dung liên quan đến việc sửa đổi:

a) Khoản 1 quy định về việc sửa đổi định nghĩa về trang thiết bị y tế tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó loại bỏ nội dung "Vận chuyển chuyên dụng hoặc sử dụng phục vụ cho hoạt động y tế" và chỉnh lý lại bố cục của định nghĩa về trang thiết bị y tế cho phù hợp với quy định của Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế;

ă) Khoản 2 quy định về việc giải thích từ ngữ tại Điều 2 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung khái niệm về “kiểm định trang thiết bị y tế” để phân biệt với kiểm định sản phẩm hàng hóa thông thường theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa hóa và phù hợp, đáp ứng với thông lệ quốc tế;

â) Khoản 3 quy định về việc bổ sung quy định đối với tổ chức thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung yêu cầu thực hiện công khai kết quả phân loại trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế do có nhiều cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế nên có thể sẽ xẩy ra tình trạng cùng một trang thiết bị y tế nhưng có kết quả phân loại khác nhau;

b) Khoản 4 và 5 quy định về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện của người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế và trường hợp thực hiện lại thủ tục công bố đủ điều kiện phân loại tại Điều 7 và Điều 9 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó làm rõ yêu cầu về trình độ chuyên môn phù hợp với người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế và việc cho phép giữ nguyên số Phiếu công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế nhằm tạo điều kiện cho cơ sở thực hiện phân loại trong việc giảm chi phí phát sinh cho việc in ấn các tài liệu liên quan đến số phiếu công bố đã được cấp;

c) Khoản 6 quy định về điều kiện của người phụ trách chuyên môn tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung trình độ người phụ trách chuyên môn đối với cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất để phù hợp với quy định của Luật dược năm 2016;

d) Khoản 7 quy định về đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu sản xuất tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó đề nghị bãi bỏ điều kiện này do không đo lường cụ thể và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về đội ngũ nhân viên đáp ứng được yêu cầu sản xuất đối với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở đó sản xuất;

đ) Khoản 8 quy định điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế tại Điều 13 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ, sửa đổi quy định áp dụng điều khoản chuyển tiếp tại Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và bổ sung quy định liên quan đến cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất;

e) Khoản 9 và 11 quy định về việc sửa đổi địa điểm thực hiện thủ tục hành chính tại Điều 14 và điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó quy định thành phần hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế do áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng và xác định cụ thể nơi thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất là nơi cơ sở đặt nhà xưởng sản xuất chứ không phải là nơi cơ sở đặt trụ sở giao dịch;

ê) Khoản 10 quy định về yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tại Điều 15 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó đề nghị bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 do các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 đã bị bãi bỏ nên không còn yêu cầu đối với các nội dung này;

g) Khoản 11 quy định về thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất tại khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về việc cho phép giữ nguyên số Phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế nhằm tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất trong việc giảm chi phí phát sinh cho việc in ấn các tài liệu liên quan đến số phiếu công bố đã được cấp;

h) Khoản 12 quy định về điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế tại Điều 17 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định loại trừ yêu cầu thông tin về cơ sở bảo hành đối với các trang thiết bị y tế không có chế độ bảo hành do nhiều trang thiết bị y tế dùng nhiều lần nhưng không có chế độ bảo hành. Ví dụ: Tất sử dụng cho người suy giãn tĩnh mạch; một số dụng cụ, vật tư tiêu hao…;

i) Khoản 13 quy định về hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng tại khoản 3 và khoản 7 Điều 22 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó làm rõ yêu cầu về hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước do nhiều trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ nhiều cơ sở không đáp ứng điều kiện về quản lý chất lượng. Do vậy, phải bổ sung yêu cầu cung cấp thông tin về hệ thống quản lý chất lượng tại thời điểm công bố;

k) Khoản 14 quy định về yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng tại Điều 23 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bỏ yêu cầu phải xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc cung cấp nguồn dữ liệu để cơ quan tiếp nhận hồ sơ tra cứu về tính hợp lệ của giấy chứng nhận chất lượng do thủ tục hành chính này đã được thực hiện trực tuyến theo cấp độ 4 về công nghệ thông tin;

l) Khoản 15 và 17 quy định yêu cầu về hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành, trong đó bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 2 Điều 28 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó quy định trường hợp được miễn cung cấp bản tóm tắt thử lâm sàng và bỏ yêu cầu phải xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc cung cấp nguồn dữ liệu để cơ quan tiếp nhận hồ sơ tra cứu về tính hợp lệ của giấy chứng nhận chất lượng do thủ tục hành chính này đã được thực hiện trực tuyến theo cấp độ 4 về công nghệ thông tin;

m) Khoản 16 quy định về hồ sơ cấp lại số lưu hành đối với trường hợp mất, hỏng tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ quy định  này do các hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành hiện nay đều thực hiện trực tuyến theo cấp độ 4 về công nghệ thông tin nên số lưu hành sẽ không bị mất, hỏng;

n) Khoản 18 quy định về việc sửa đổi hình thức truy xuất trang thiết bị y tế có lỗi tại Điều 30 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó sửa đổi quy định về hình thức công bố thông tin trang thiết bị y tế bị lỗi theo hướng cơ sở có trang thiết bị y tế bị lỗi có trách nhiệm công bố thông tin trang thông tin điện tử của chủ sở hữu (nếu có), đồng thời có văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất, mua bán, sử dụng trang thiết bị y tế cung cấp thông tin về tên, chủng loại, số lượng trang thiết bị y tế của lô sản phẩm có lỗi, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường do thực tế việc quy định phải đăng thông tin về cảnh báo lỗi trên công thông tin điện tử của Bộ Y tế là không phù hợp với thông lệ quốc tê đồng thời làm tăng thêm công việc cho cơ quan quản lý và bổ sung quy định Nghị định 36/2016/NĐ-CP chưa quy định việc cảnh báo và truy xuất nguồn gốc đối với các trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường;

o) Khoản 19 quy định các trường hợp bị thu hồi số lưu hành tại Điều 35 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định về các trường hợp bị thu hồi số lưu hành do Nghị định 36/2016/NĐ-CP chưa quy định;

ô) Khoản 20 quy định về thủ tục thu hồi số lưu hành tại Điều 36 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó quy định cơ quan ban hành quyết định thu hồi có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi số lưu hành đến cơ quan hải quan để phối hợp, giám sát và thực hiện do Nghị định 36/2016/NĐ-CP chưa quy định trường hợp này;

ơ) Khoản 21 quy định về việc sửa đổi điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D tại Điều 37 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó cắt bỏ điều kiện “Có đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ phù hợp” vì điều kiện không đo lường cụ thể và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ phù hợp để thực hiện lắp đặt, hướng dẫn sử dụng phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán và bổ sung quy định điều kiện đối với cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có chứa gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất để phù hợp với quy định của Luật dược năm 2016;

p) Khoản 22 quy định về việc sửa đổi bổ sung điều kiện kho tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP do các yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP đã được bãi bỏ;

q) Khoản 23 quy định về việc sửa đổi các trường hợp cấp phép nhập khẩu trang  trang thiết bị y tế tại Điều 42 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất gây nghiện, chất hướng tâm thần và tiền chất để phù hợp với quy định của Luật dược năm 2016;

r) Khoản 24 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Điều 43 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể mẫu văn bản đề nghị và mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do để phù hợp với thực tế quản lý và quy định mới về của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

s) Khoản 25 và 26 quy định về điều kiện cơ sở được kiểm định, hiệu chuẩn và hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn tại khoản 3 Điều 50 và khoản 1 Điều 51 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ quy định này do đã có quy định tại khoản 3 và 4 Điều 49;

t) Khoản 27 quy định sửa đổi bổ sung quy định về nhãn trang thiết bị y tế tại Điều 54 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó sửa đổi bổ sung quy định quy định về nhãn trang thiết bị y tế cho phù hợp với Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa để thống nhất thực hiện;

u) Khoản 28 quy định sửa đổi về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước tại điểm b khoản 3 Điều 56 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ quy định đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước để tránh phân biệt đối xử với trang thiết bị y tế nhập khẩu, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

ư) Khoản 29 quy định về việc sửa đổi trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế tại Điều 66 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định về trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của các tào liệu đã đăng tải khi thực hiện các thủ tục theo hình thức trực tuyến quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và trách nhiệm của cơ sở mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất để phù hợp với quy định của Luật dược năm 2016;

v) Khoản 30 quy định về việc sửa đổi điều khoản chuyển tiếp tại Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định về gia hạn số đăng ký đối với trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp số đăng ký theo quy định của Luật dược số 34/2005/QH11 đồng thời sửa đổi thời gian thực hiện việc cấp số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D đến 31 tháng 12 năm 2020 để bảo đảm tính khả thi trong quá tình tổ chức triển khai thực hiện theo kinh nghiệm triển khai của một số nước trong khu vực ASEAN, đồng thời để doanh nghiệp và cơ quan quản lý có đủ thời gian chuyển tiếp để chuẩn bị hồ sơ và hạ tầng kỹ thuật cấp số đăng ký lưu hành các trang thiết bị y tế.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ

Qua tổng hợp, đa số ý kiến tham gia đều thống nhất với bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, vẫn còn một ý kiến khác liên quan đến điều kiện thực hiện kiểm định như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị sửa quy định điều kiện về cơ sở vật chất của cơ sở kiểm định trang thiết bị tại khoản 2 Điều 50 của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP như sau: "2. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có phòng thử nghiệm đã đăng ký theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch đánh giá sự phù hợp; điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường".

Lý do:

Năng lực phòng thử nghiệm đã được quy định cụ thể theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật đầu tư năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Về vấn đề này, qua rà soát Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Thứ nhất, không có luật nào quy định cụ thể điều kiện của cơ sở kiểm định mà chỉ có quy định về hoạt động kiểm định đối với hàng hóa và quy định giao Chính phủ quy định cụ thể điều kiện của cơ sở kiểm định.

Thứ hai, theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP có quy định: "Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với kiểm định chuyên ngành.". Như vậy, việc Nghị định số 36/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị là phải có phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 là hoàn toàn phù hợp với quy định của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP vì tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001- tiêu chuẩn quản lý chất lượng và tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường/thử nghiệm tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.

Thứ ba, theo quy định của cả Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và Nghị định số 107/2016/NĐ-CP thì các cơ sở kiểm định đều phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đối với phòng thử nghiệm nên việc thẩm định để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chỉ nên áp dụng đối với cơ sở đề nghị thực hiện kiểm định nhưng được tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận phù hợp của phòng thử nghiệm, còn đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp của phòng thử nghiệm thì nên áp dụng hình thức công bố đủ điều kiện như quy định của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP.

Thứ tư, theo định nghĩa của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa tại khoản 13 Điều 3 “Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng” nhưng thực tế trên thế giới việc quản lý chất lượng trang thiết bị y tế chỉ thực hiện theo các tiêu chuẩn, không thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật và ở Việt Nam hiện nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng trang thiết bị y tế mà chỉ có tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất.

Xuất phát từ các lý do nêu trên, Bộ Y tế đề nghị sửa quy định như Nghị định 36/2016/NĐ-CP và để bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật đối với trường hợp này trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP sẽ bổ sung thêm khái niệm về kiểm định trang thiết bị y tế còn lại các nội dung quy định về kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị sẽ giữ nguyên theo quy định tại Điều 49, 50, 51 và 52 của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bổ sung khoản 5 Điều 2 như sau:

“5. Kiểm định trang thiết bị y tế là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng”.

Trên đây là một số nội dung chính của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 về quản lý trang thiết bị y tế, Bộ Y tế kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các Phó Thủ tướng (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật, Vụ Khoa giáo Văn xã) (để phối hợp); - Bộ Tư pháp (để phối hợp); - Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); - Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế; - Các T/v BST & TBT xây dựng Nghị định; - Lưu: VT, PC, TB-CT (2b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến |
| --- | --- |